財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
主機共置（Co-Location）服務管理辦法

第一章 總則
第 一 條　為有效管理主機共置（Co-Location）服務，訂定本辦法。
第 二 條　本辦法用詞定義如下：
一、主管機關：指金融監督管理委員會。
二、使用者︰指依本辦法規定申請使用主機共置服務之證券商（總公司）、與本中心簽訂「供給使用交易資訊契約｣直接連線取得交易資訊使用者及其他經本中心同意申請之事業。
三、主機共置（Co-Location）服務（以下簡稱本服務）︰使用者得直接連線至本中心證券交易主機，由本中心或本中心委託之人提供機房空間，包含機櫃、電力設施、消防設備、空調環境、線路及安全門禁控管等，供使用者存放其主機及網路設備之服務。

第二章 使用申請、費用及異動
第 三 條　本服務之申請者應與本中心簽訂主機共置(Co-Location)服務契約， 並於臺灣證券交易所股份有限公司（以下簡稱證交所）「主機共置 用戶服務系統」申請主機共置及其加值服務，且提供下列資料，經 本中心核予進駐通知後，始得進駐設備：
一、設備清單。
二、系統與網路連線架構示意圖。
三、防火牆管理規範。
申請使用者於本中心指定進駐日後六十日內未進駐設備者，除有正當理由申請保留者外，本中心得解除契約並註銷其申請。
申請保留之期限，最多不得超過六十日，超過者由本中心註銷申請。
第 四 條　本服務之申請者有下列情形之一，本中心得拒絶其申請：
一、 二年內曾因違反本辦法或本服務契約遭本中心終止使用，或雖逾二年但仍積欠費用尚未清償者。
二、 曾使用本服務有違反法令或本中心業務章則之行為，或有竊取、更改、破壞資訊或設備等行為，致損及本中心或第三人權益者。
第 五 條　使用者於簽訂本服務契約後，應即申請競價設備或行傳連線，測試通過後始得與本中心主機連線。
第 六 條　本服務之收費，依本中心主機共置（Co-Location）服務收費標準，如有變動由本中心另行通知。
使用者逾期未繳付本服務之費用，經限期催繳仍未繳清者，本中心得暫停服務或終止契約。
第 七 條　使用者有下列情事之一者，應向本中心申請異動：
一、變更代表人、聯絡人、地址、聯絡電話等。
二、變更機櫃位置或增減機櫃、連線線路之數量。
三、變更維護人員及管理人員。
四、停業、終止營業、營業讓與、合併、解散。
五、其他經本中心規定應申報之事項。
第 八 條　使用者如欲異動本服務項目，應於異動前向本中心申請，於本中心同意並完竣施工作業以前，仍依原服務項目支付各項費用。
第 九 條　使用者申請暫停服務或終止契約，應於三十日前通知本中心。
使用者申請暫停服務，或經本中心依業務章則、契約條款暫停服務者，暫停期間之各項費用仍應繳付。

第三章 使用限制
第 十 條　本服務之使用，僅限於證券期貨市場之交易連線與接收市場行情傳輸，使用者非經本中心同意不得用於證券期貨以外之業務。
第 十一 條 證券商同時經營自營及經紀業務者，經紀業務不得晚於自營業務使用主機共置服務，但因自營業務履行報價責任時，不在此限。
第 十二 條 使用者終止基本服務時，除加值服務之保留機櫃項目外，加值服務亦同時終止。
第 十三 條 使用者使用每一機櫃之電力不得超過本中心規定上限，超過者應另申請增加機櫃。
違反前項規定者，本中心得暫停服務或終止契約。
第 十四 條 本服務使用者不得有下列情形：
一、通信內容有洩漏國家機密、危害國家安全、妨害社會治安、違背公眾秩序或善良風俗等情事。
二、提供違反各項法令之商品或服務。
三、侵害他人著作權。
四、危害通信或竊取、更改、破壞他人資訊。
五、散播電腦病毒或足以干擾電腦設備正常運作之程式。
六、影響本中心系統運作。
七、除符合第十五條共同使用同一機櫃情形者外，將機櫃空間分租、轉租、出借或以任何方式提供第三人使用。
八、其他違反法令或本中心業務章則之行為。
違反前項規定者，本中心得暫停服務或終止契約。
第 十五 條 非資訊公司之使用者，得申請與其關係企業共同使用同一機櫃，但每一機櫃共同使用者之上限，由本中心核定。
第 十六 條 不同使用者之機櫃不得申請連線。但互為關係企業且機櫃相鄰者，除資訊公司外，得申請連線。
第 十七 條 本中心為維護市場交易安全或依主管機關指示，得暫停或中止本服務之一部或全部，使用者應即配合不得異議或請求賠償。

第四章 使用規則之訂定
第 十八 條　證券商辦理經紀業務於使用本服務前，應自訂使用規則且納入內部控制及內部稽核制度，並依使用規則辦理。　　　　　　前項使用規則不得專為特定人之利益訂定，且應注意其合理性。
證券商辦理經紀業務使用本服務，不得有違反證券商受託買賣與資訊安全作業相關規定之行為。
第 十九 條　前條使用規則應包含下列事項：
一、明訂投資人可使用本服務之資格，前述資格得考量證券商營運規模、客戶結構及客戶貢獻度等因素。
二、通知符合使用資格之投資人得申請或使用本服務，並留存相關紀錄。
三、至少每半年定期檢視一次符合使用資格的投資人名單，並留存紀錄。
第 二十 條　證券商辦理經紀業務有違反前二條規定情事者，本中心得暫停服務，並通知限期改善；逾期未改善者，得終止契約。
經依前項規定暫停服務者，證券商須俟相關缺失經複查改善完成後，始得向本中心提出恢復服務。

第五章 使用者及設備進出管理
第 二十一 條 使用者進出本中心主機共置機房，應遵守下列規定：
違反前項規定者，本中心得禁止其進入或要求立即離開主機共置機房。
第 二十二 條 使用者放置於主機共置機房之軟體、硬體設備應依建立證券商
資通安全檢查機制、證券商內部控制制度標準規範規定，具備
完善之資訊安全防護措施並落實執行。
違反前項規定者，本中心得暫停服務或終止契約。
第 二十三 條 使用者之管理及維護人員使用本服務項目，應遵守證交所作業
手冊及其他相關規定。
違反前項規定者，本中心得暫停服務或終止契約。

第六章 附則
第 二十四 條 本辦法未規定者，依其他相關法令或本中心有關規章、通函、公告等規定。
第 二十五 條 本辦法報請主管機關核定後公告實施，修正時亦同。